巴环境巴州审〔2024〕10号

巴中市巴州生态环境局

关于“巴中市巴州区城乡供水一体化工程（二期）

项目（重新报批）”环境影响报告表的

批  复

巴中源通水务集团有限公司：

你公司通过“全国建设项目环评统一申报系统”报送的《巴中市巴州区城乡供水一体化工程（二期）项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：

- 项目属于乡镇供水工程建设，主要建设内容包括新建净水厂8座，其中：平梁水厂选址于平梁镇莲花山村2社，供水规模10000m³/d；福星水厂选址于平梁镇曙光社区3社，供水规模400m³/d；朝阳水厂选址枣林镇枣林村2组，供水规模2000m³/d；龙头寨水厂选址于鼎山镇松树坪村，供水规模12000m³/d；神水沟水厂选址于玉堂街道玉堂村杨家湾，供水规模1000m³/d；南阳水厂选址于天马山镇陈家湾，供水规模1000m³/d；江北水厂选址于江北街道办事处李家扁村7社，供水规模2000m³/d；寒溪寺水厂选址于玉堂街道办事处鼓楼山村2社，供水规模10000m³/d。同时新建供水管网272.14km，调节池5座，加压站17处，改建工程73处（仅更换原水厂老旧破损设施设备）。项目总投资48257.16万元，其中环保投资1035.0万元。

- 项目已取得巴中市巴州区发展和改革局出具的《关于巴中市巴州区城乡供水一体化工程（二期）项目可行性研究报告的批复》（巴区发改行审可研〔2022〕55号），同意该项目可行性研究报告。你公司严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、建设内容、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意该《报告表》的结论。你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设及营运期应重点做好以下工作

（一）严格落实水污染防治措施。施工期施工废水经沉淀处理后回用于场地洒水降尘。运营期排泥水与滤池反冲洗水经沉淀池处理后上清液回流至配水井；平梁水厂、福星水厂、朝阳水厂、神水沟水厂、南阳水厂、江北水厂产生的生活废水经化粪池预处理后用于周边农田施肥，不外排；寒溪寺水厂生活废水经化粪池预处理后，用吸污车运至凌云污水处理站处理，不外排；龙头寨水厂生活废水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过厂外市政管道排至鼎山镇污水处理厂处理。

（二）严格落实大气防治措施。加强扬尘管控，采取设置围挡、路面硬化、物料覆盖、洒水抑尘、车辆清洗等措施，严格控制施工扬尘；移动式柴油发电机废气经自带消烟除尘处理后，自然扩散。施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）限值要求，废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

- （三）严格落实噪声防治措施。施工期合理安排施工时间，选用低噪声设备、建筑隔声，确保厂界噪声达标；营运期合理布局、设置绿化带，采取降噪减震等措施，确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

（四）严格落实固废防治措施。施工期土石方全部回填；建筑垃圾清运至指定的场地。营运期污泥交由有处理能力的单位综合利用；絮凝剂混凝剂包装袋由厂家回收；生活垃圾交由环卫部门处置；危险废物分类收集暂存于危废暂存间，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，定期交由有资质的单位处理，并严格执行《危险废物转移管理办法》中的相关规定。

（五）按国家有关要求规范化设置排污口和标志。

（六）建立健全各项环保管理制度，强化环境管理，确保各项污染防治设施正常运行，各项污染防治措施落实到位。

（七）加强环境风险管理，确保项目环境安全。你单位应对废水处理设施、大气治理设施、噪声源强控制设施、固废暂存设施等工程设施，制定相应的设施运行操作规则、预期目标、监督实施和责任分工，进一步落实和强化《报告表》提出的环境风险防范措施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

三、项目应依法完备其他相关行政许可手续。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。你公司应加强对项目污染处理设施的管控优化，严格控制污染物总量排放，确保不超过排放总量规定限值。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照国家规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。该项目配套建设的环境保护设施必须经验收合格后，主体工程方能正式投入使用。

该项目环境影响报告表批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响报告表，否则不得实施建设。自本《报告表》批准之日起，如工程超过5年未开工建设的，环境影响评价文件应当报具由审批权限的生态环境部门重新审核。

五、请巴中市生态环境保护综合行政执法支队巴州大队开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

巴中市巴州生态环境局

2024年10月12日